| УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ УАСЭХЭМРЭ ТАРИФХЭМРЭ ЯГЪЭНЭФЭНКIЭ И ГЪЭIОРЫШIАПI |
| --- | --- | --- |
|  385009, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9, тел. (8772) 57-65-42, факс (8772) 57-65-42 |  |  |

П Р И К А З № 167-п

от «30» августа 2012 года                                                                               г. Майкоп

Об утверждении  нормативов потребления коммунальных услуг

по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению

на территории муниципального образования «Город Майкоп»

## В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от  23 мая 2006 года  № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», от 27 августа 2012 года № 857 «Об особенностях применения в 2012 - 2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 июля 2010 года № 133 «О некоторых вопросах Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея», на основании решения коллегии Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея (протокол от 21 августа 2012 года № 57)

приказываю:

1. Утвердить на территории муниципального образования «Город Майкоп» определенные расчетным методом нормативы потребления коммунальных услуг:

1) по отоплению в жилых помещениях и по отоплению на общедомовые нужды согласно приложению № 1;

2) по потреблению тепловой энергии для нагрева холодной воды при самостоятельном производстве исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) согласно приложению № 2;

3) по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях согласно приложению № 3;

4) по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды  согласно приложению № 4.

2. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, вступают в силу с 1 января 2013 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник  Управления                                                                          А.М. Хапаев

Приложение № 1

к приказу Управления

государственного

регулирования

цен  и тарифов

Республики Адыгея

от ________2012 года № ___-п

Нормативы потребления коммунальной услуги

по отоплению в жилых помещениях и по отоплению на общедомовые нужды

для муниципального образования  «Город Майкоп»

| Наименование | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в отопительный период (Гкал на 1 квадратный метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды в отопительный период (Гкал на 1 квадратный метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме в месяц) |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно | 0,020 | 0,020 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки | 0,007 | 0,007 |

Приложение № 2

к приказу Управления

государственного

регулирования

цен  и тарифов

Республики Адыгея

от ________2012 года № ___-п

Нормативы потребления тепловой энергии для нагрева холодной воды

при самостоятельном производстве исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению

(при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)

для муниципального образования «Город Майкоп»

| Система горячего водоснабжения | Количество тепловой энергии, для нагрева 1 кубического метра холодной воды, (Гкал на 1 кубический метр) |
| --- | --- |
| с полотенцесушителями | 0,0639 |
| без полотенцесушителей | 0,0590 |

Приложение № 3

к приказу Управления

государственного

регулирования

цен  и тарифов

Республики Адыгея

от 30.08.2012 года №167-п

| Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Степень благоустройства многоквартирного (жилого) дома |  | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению |  |
|  | состав внутридомовых инженерных систем | водоразборные устройства в жилых помещениях | кубических метров в месяц на одного человека |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Многоквартирные дома и жилые дома |  |  |  |  |
| 1. | системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения, в том числе при самостоятельном производстве исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | ванна с душем, раковина и (или) мойка кухонная, унитаз | холодное водоснабжение | 5,19 |
|  |  |  | горячее водоснабжение | 3,32 |
|  |  |  | водоотведение* | 8,51 |
| 2. |  | ванна сидячая с душем, раковина и (или) мойка кухонная, унитаз | холодное водоснабжение | 5,10 |
|  |  |  | горячее водоснабжение | 3,22 |
|  |  |  | водоотведение* | 8,32 |
| 3. |  | ванна или душ, раковина и (или) мойка кухонная, унитаз | холодное водоснабжение | 5,00 |
|  |  |  | горячее водоснабжение | 3,11 |
|  |  |  | водоотведение* | 8,11 |
| 4. |  | раковина и (или) мойка кухонная, унитаз | холодное водоснабжение | 4,50 |
|  |  |  | горячее водоснабжение | 1,93 |
|  |  |  | водоотведение* | 6,43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | система внутреннего холодного водоснабжения, газовые водонагреватели | ванна с душем, раковина и (или) мойка кухонная, унитаз | холодное водоснабжение, водоотведение* | 8,51 |
| 6. |  | то же без унитаза |  | 7,65 |
| 7. |  | ванна сидячая с душем, раковина и (или) мойка кухонная, унитаз |  | 8,31 |
| 8. |  | то же без унитаза |  | 7,45 |
| 9. |  | ванна или душ, раковина и (или) мойка кухонная, унитаз |  | 8,11 |
| 10. |  | то же без унитаза |  | 7,25 |
| 11. |  | раковина и (или) мойка кухонная, унитаз |  | 6,43 |
| 12. |  | то же без унитаза |  | 5,57 |
| 13. | система внутреннего холодного водоснабжения, водонагреватели на твердом топливе или электроводо-нагреватели | ванна с душем, раковина и (или) мойка кухонная, унитаз | холодное водоснабжение, водоотведение* | 7,04 |
| 14. |  | то же без унитаза |  | 6,18 |
| 15. |  | ванна сидячая с душем, раковина и (или) мойка кухонная, унитаз |  | 6,88 |
| 16. |  | то же без унитаза |  | 6,02 |
| 17. |  | ванна или душ, раковина и (или) мойка кухонная, унитаз |  | 6,72 |
| 18. |  | то же без унитаза |  | 5,86 |
| 19. |  | раковина и (или) мойка кухонная, унитаз |  | 5,38 |
| 20. |  | то же без унитаза |  | 4,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | система внутреннего холодного водоснабжения, без водонагревателей | раковина и (или) мойка кухонная, унитаз | холодное водоснабжение, водоотведение* | 4,86 |
| 22. |  | то же без унитаза |  | 4,00 |
| 2. Общежития |  |  |  |  |
| 23. | системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения | с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | холодное водоснабжение | 4,45 |
|  |  |  | горячее водоснабжение | 2,46 |
|  |  |  | водоотведение* | 6,91 |
| 24. |  | с общими душевыми | холодное водоснабжение | 3,64 |
|  |  |  | горячее водоснабжение | 1,65 |
|  |  |  | водоотведение* | 5,29 |
| 25. | система внутреннего холодного водоснабжения, без водонагревателей | без душевых | холодное водоснабжение, водоотведение* | 4,00 |
| 3. Жилищный фонд с водопользованием из водоразборных колонок |  |  |  |  |
| 26. | водопользование из дворовой водоразборной колонки при отсутствии систем внутреннего водоснабжения |  | холодное водоснабжение, водоотведение* | 2,10 |
| 27. | водопользование из уличной водоразборной колонки при отсутствии систем внутреннего водоснабжения |  | холодное водоснабжение, водоотведение* | 1,50 |

* норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях применяется при наличии подключения к системам централизованного водоотведения

Приложение № 4

к приказу Управления

государственного

регулирования

цен  и тарифов

Республики Адыгея

от ________2012 года № ___-п

| Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома |  | Наименование коммунальной услуги | Норматив потребления |  |  |  |  |
|  | состав внутридомовых инженерных систем | водоразборные устройства в жилых помещениях |  | кубических метров в месяц на один квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
|  |  |  |  | количество этажей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 - 2 | 3 – 4 | 5 - 6 | 7 - 9 | более 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения, в том числе при самостоятельном производстве исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | с ванной и (или) душем | холодное водоснабжение | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,16 | 0,22 |
|  |  |  | горячее водоснабжение | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,15 |
|  |  |  | водоотведение* | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,27 | 0,37 |
| 2. |  | без ванны и без душа | холодное водоснабжение | 0,03 | 0,06 | - | - | - |
|  |  |  | горячее водоснабжение | 0,02 | 0,03 | - | - | - |
|  |  |  | водоотведение* | 0,05 | 0,09 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | система внутреннего холодного водоснабжения, газовые водонагреватели | с ванной и (или) душем | холодное водоснабжение, водоотведение* | 0,06 | 0,10 | 0,15 | - | - |
| 4. |  | без ванны и без душа |  | 0,05 | 0,08 | - | - | - |
| 5. | система внутреннего холодного водоснабжения, водонагреватели на твердом топливе или электроводонагреватели | с ванной и (или) душем | холодное водоснабжение, водоотведение* | 0,05 | 0,09 | - | - | - |
| 6. |  | без ванны и без душа |  | 0,04 | 0,07 | - | - | - |
| 7. | система внутреннего холодного водоснабжения, без водонагревателей | без ванны и без душа | холодное водоснабжение, водоотведение* | 0,04 | 0,07 | - | - | - |
| 2. Общежития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения | с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | холодное водоснабжение | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,14 | - |
|  |  |  | горячее водоснабжение | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | - |
|  |  |  | водоотведение* | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,23 | - |
| 9. |  | с общими душевыми | холодное водоснабжение | 0,03 | 0,05 | 0,07 | - | - |
|  |  |  | горячее водоснабжение | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - | - |
|  |  |  | водоотведение* | 0,05 | 0,08 | 0,11 | - | - |
| 10. | система внутреннего холодного водоснабжения, без водонагревателей | без душевых | холодное водоснабжение, водоотведение* | 0,03 | - | - | - | - |
| 3. Жилищный фонд с водопользованием из водоразборных колонок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | водопользование из дворовой (уличной) водоразборной колонки при отсутствии систем внутреннего водоснабжения |  | холодное водоснабжение, водоотведение* | 0,02 | - | - | - | - |

* норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды применяется при наличии подключения к системам централизованного водоотведения