| УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ УАСЭХЭМРЭ ТАРИФХЭМРЭ ЯГЪЭНЭФЭНКIЭ И ГЪЭIОРЫШIАПI |
| --- | --- | --- |
|  385009, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9, тел. (8772) 57-65-42, факс (8772) 57-65-42 |  |  |

П Р И К А З № 31-п

13 февраля 2015  года                                                                                  г. Майкоп

О приведении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды в соответствие с некоторыми актами Правительства Российской Федерации по вопросам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг

## В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 июля 2010 года № 133 «О некоторых вопросах Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея»

приказываю:

1. Утвердить определенные расчетным методом нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды согласно приложению № 1 и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды согласно приложению № 2.

2. В приказе Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 31 мая 2013 года № 81-п «О приведении приказов Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению в соответствие с некоторыми актами Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» пункт 10 признать утратившим силу.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Заместитель начальника Управления                                                А.А. Коблев

Приложение № 1

к приказу Управления

государственного регулирования

цен  и тарифов Республики Адыгея

от 13 февраля  2015 года № 31-п

Нормативы потребления коммунальных услуг

по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды

| Категория жилых помещений |  | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения) | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 16 | 0,025 | 0,025 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), с водонагревателями | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 6 | 0,025 | х |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением (без централизованного водоотведения), без водонагревателей | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 6 | 0,025 | х |
| 4. | Многоквартирные дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 2 | 0,025 | х |
| 5. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения) | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 9 | 0,025 | 0,025 |
| 6. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), с водонагревателями | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 4 | 0,025 | х |
| 7. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), без водонагревателей | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 4 | 0,025 | х |

Примечание.

При утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды учитывалась общая площадь следующих помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

Приложение № 2

к приказу Управления

государственного регулирования

цен  и тарифов Республики Адыгея

от 13 февраля  2015 года № 31-п

Нормативы потребления коммунальных услуг

по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды

| Категория жилых помещений |  |  | Единица измерения | Этажность |  | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 1 марта 2015 года по 30 июня 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения) | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 16 | 0,028 |  | 0,028 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), с водонагревателями | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 6 | 0,028 |  | х |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением (без централизованного водоотведения), без водонагревателей | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 6 | 0,028 |  | х |
| 4. | Многоквартирные дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 2 | 0,028 |  | х |
| 5. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения) | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 9 | 0,028 |  | 0,028 |
| 6. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), с водонагревателями | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 4 | 0,028 |  | х |
| 7. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), без водонагревателей | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 4 | 0,028 |  | х |
| с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения) | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 16 | 0,030 |  | 0,030 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), с водонагревателями | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 6 | 0,030 |  | х |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением (без централизованного водоотведения), без водонагревателей | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 6 | 0,030 |  | х |
| 4. | Многоквартирные дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 2 | 0,030 |  | х |
| 5. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения) | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 9 | 0,030 |  | 0,030 |
| 6. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), с водонагревателями | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 4 | 0,030 |  | х |
| 7. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), без водонагревателей | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 4 | 0,030 |  | х |
| с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения) | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 16 | 0,035 |  | 0,035 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), с водонагревателями | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 6 | 0,035 |  | х |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением (без централизованного водоотведения), без водонагревателей | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 6 | 0,035 |  | х |
| 4. | Многоквартирные дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 2 | 0,035 |  | х |
| 5. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения) | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 9 | 0,035 |  | 0,035 |
| 6. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), с водонагревателями | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 4 | 0,035 |  | х |
| 7. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), без водонагревателей | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 4 | 0,035 |  | х |
| с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения) | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 16 | 0,038 |  | 0,038 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), с водонагревателями | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 6 | 0,038 |  | х |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением (без централизованного водоотведения), без водонагревателей | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 6 | 0,038 |  | х |
| 4. | Многоквартирные дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 2 | 0,038 |  | х |
| 5. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения) | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 9 | 0,038 |  | 0,038 |
| 6. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), с водонагревателями | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 4 | 0,038 |  | х |
| 7. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), без водонагревателей | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 4 | 0,038 |  | х |
| с 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения) | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 16 | 0,040 |  | 0,040 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), с водонагревателями | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 6 | 0,040 |  | х |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением (без централизованного водоотведения), без водонагревателей | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 6 | 0,040 |  | х |
| 4. | Многоквартирные дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 2 | 0,040 |  | х |
| 5. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения) | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 9 | 0,040 |  | 0,040 |
| 6. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), с водонагревателями | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 4 | 0,040 |  | х |
| 7. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), без водонагревателей | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  |  | от 1 до 4 | 0,040 |  | х |

Примечание.

При утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды учитывалась общая площадь следующих помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.